## RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 585324.26 | 7.176%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 366660.16 | 4.495%
3 | IMPLANTAÇÃO | 2839409.56 | 34.81%
4 | ANFITEATRO | 186768.6 | 2.29%
5 | GINÁSIO | 2088604.07 | 25.61%
6 | LAGO | 701366.77 | 8.599%
7 | QUADRA | 272513.12 | 3.341%
8 | QUIOSQUES | 377737.6 | 4.631%
9 | PORTICO | 119637.16 | 1.467%
10 | ESTACIONAMENTO E GUARITA | 618825.13 | 7.587%
TOTAL GERAL (R$) |  | 8156846.43 | 100%
Eder Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 8842 D PA
Emersom Pinon
Arquiteto e Urbanista
CAU A 101.957-0

## ORÇAMENTO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO JURUTI | SINAPI - 01/2022 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará |  | 30.5% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 585324.26
1.1 | C 01 | CPU | Administração local da obra | un | 1 | 448524.34 | 585324.26 | 585324.26
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 366660.16
2.1 | 10000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 12622.32 | 16472.13 | 16472.13
2.2 | C 02 | CPU | Projetos executivos | un | 1 | 151832 | 198140.76 | 198140.76
2.3 | 10004 | SEDOP | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 6 | 499.97 | 652.46 | 3914.76
2.4 | 10003 | SEDOP | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | m² | 200 | 107.65 | 140.48 | 28096
2.5 | 10786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 1000 | 11.66 | 15.22 | 15220
2.6 | 10767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 50 | 564.22 | 736.31 | 36815.5
2.7 | 10005 | SEDOP | Barracão de madeira/almoxarifado | m² | 40 | 287.22 | 374.82 | 14992.8
2.8 | 11329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | UN | 4 | 1475 | 1924.88 | 7699.52
2.9 | C 03 | CPU | Mobilização e desmobilização | un | 1 | 34719.3 | 45308.69 | 45308.69
3 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 2839409.56
3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 247842.9
3.1.1 | 10008 | SEDOP | Limpeza de terreno | m² | 24810.63 | 2.05 | 2.68 | 66492.49
3.1.2 | 30010 | SEDOP | Escavação manual até 1,5m de profundidade | m³ | 6.4 | 51.21 | 66.83 | 427.71
3.1.3 | 101134 | SINAPI | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3) e caminhão basculante de 10m3, dmt até 200m. af_07/2020 | m³ | 4810.61 | 12.01 | 15.67 | 75382.26
3.1.4 | 102279 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 869.2 | 6.6 | 8.61 | 7483.81
3.1.5 | 94319 | SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 1086.5 | 69.16 | 90.25 | 98056.63
3.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 1471667.04
3.2.2 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 8994.97 | 107.02 | 139.66 | 1256237.51
3.2.3 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 8994.97 | 18.35 | 23.95 | 215429.53
3.3 |  |  | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 253404.94
3.3.1 | 180102 | SEDOP | Tubo em pvc - 100mm (ls) | M | 72.4 | 36.9 | 48.15 | 3486.06
3.3.2 | 180508 | SEDOP | Tubo em pvc - 150mm (ls) | M | 156.1 | 77.57 | 101.23 | 15802
3.3.3 | 180650 | SEDOP | Tubo em pvc - 200mm (ls) | M | 454.2 | 140.52 | 183.38 | 83291.2
3.3.4 | 180754 | SEDOP | Tubo em pvc - 300mm (ls) | M | 107.36 | 247.19 | 322.58 | 34632.19
3.3.5 | 180257 | SEDOP | Luva simples pvc 100mm - ls | UN | 4 | 20.47 | 26.71 | 106.84
3.3.6 | 180679 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | UN | 1 | 391.11 | 510.4 | 510.4
3.3.7 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 32 | 522.75 | 682.19 | 21830.08
3.3.8 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN | 2 | 278.65 | 363.64 | 727.28
3.3.9 | 180709 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,40m) | M | 130.1 | 282.05 | 368.08 | 47887.21
3.3.10 | 241320 | SEDOP | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação | M | 130.1 | 192.9 | 251.73 | 32750.07
3.3.11 | 89677 | SINAPI | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | UN | 15 | 66.19 | 86.38 | 1295.7
3.3.12 | 97935 | SINAPI | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 | UN | 11 | 772.27 | 1007.81 | 11085.91
3.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 316382.1
3.4.1 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 700 | 28.55 | 37.26 | 26082
3.4.2 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 4920 | 12.77 | 16.66 | 81967.2
3.4.3 | C 04 | CPU | Poste de Iluminação Led Reto - 4 Luminárias Pétala 100W (12 Metros) | un | 30 | 5321.4 | 6944.43 | 208332.9
3.5 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 329049.87
3.5.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 8460.42 | 22.35 | 29.17 | 246790.45
3.5.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 170 | 109.65 | 143.09 | 24325.3
3.5.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 764 | 58.11 | 75.83 | 57934.12
3.6 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 221062.71
3.6.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 24810.63 | 6.83 | 8.91 | 221062.71
4 |  |  | ANFITEATRO |  |  |  |  | 186768.6
4.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 1714.72
4.1.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 18.16 | 51.21 | 66.83 | 1213.63
4.1.2 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 3.63 | 105.78 | 138.04 | 501.09
4.2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 2438.12
4.2.1 | 40283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.61 | 2907.14 | 3793.82 | 2314.23
4.2.2 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.15 | 632.88 | 825.91 | 123.89
4.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 67564.27
4.3.1 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 10.44 | 3253.64 | 4246 | 44328.24
4.3.2 | 50771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 128.76 | 138.28 | 180.46 | 23236.03
4.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 20904.29
4.4.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 236.1 | 67.85 | 88.54 | 20904.29
4.5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 33781.19
4.5.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 472.2 | 10.83 | 14.13 | 6672.19
4.5.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 472.2 | 43.99 | 57.41 | 27109
4.6 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 58065.85
4.6.1 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 301.2 | 113.6 | 148.25 | 44652.9
4.6.2 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 96.04 | 107.02 | 139.66 | 13412.95
4.7 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 2300.16
4.7.1 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 96.04 | 18.35 | 23.95 | 2300.16
5 |  |  | GINÁSIO |  |  |  |  | 2088604.07
5.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 178460.34
5.1.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 36.8 | 51.21 | 66.83 | 2459.34
5.1.2 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 1275 | 105.78 | 138.04 | 176001
5.2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 368063.13
5.2.1 | 41473 | SEDOP | Estaca raiz - 25cm | M | 420 | 283.54 | 370.02 | 155408.4
5.2.2 | 40283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 35 | 2907.14 | 3793.82 | 132783.7
5.2.3 | 40284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ FORMA | m³ | 21.4 | 2682.44 | 3500.58 | 74912.41
5.2.4 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo (BLOCOS E VIGAS) | m³ | 5.8 | 632.88 | 825.91 | 4790.28
5.2.5 | 50037 | SEDOP | Desforma | m² | 25.2 | 5.12 | 6.68 | 168.34
5.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 138647.55
5.3.1 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 29.28 | 3253.64 | 4246 | 124322.88
5.3.2 | 51294 | SEDOP | Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m | m² | 200 | 50.87 | 66.39 | 13278
5.3.3 | 50771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 5.8 | 138.28 | 180.46 | 1046.67
5.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 55509.71
5.4.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 429.96 | 67.85 | 88.54 | 38068.66
5.4.2 | 60813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | m² | 23.26 | 574.58 | 749.83 | 17441.05
5.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 560822.56
5.5.1 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m² | 1134 | 92.06 | 120.14 | 136238.76
5.5.2 | 71361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 1134 | 280.41 | 365.94 | 414975.96
5.5.3 | 70277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 88 | 83.66 | 109.18 | 9607.84
5.6 |  |  | ESQUADRIAS E GRADIL |  |  |  |  | 115700.76
5.6.1 | 91515 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm | m² | 5.3 | 806.4 | 1052.35 | 5577.46
5.6.2 | 91380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 8.5 | 971.28 | 1267.52 | 10773.92
5.6.3 | 91505 | SEDOP | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 9.29 | 337.59 | 440.55 | 4092.71
5.6.4 | 240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | m² | 159.36 | 410.4 | 535.57 | 85348.44
5.6.5 | 90623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 17.3 | 438.87 | 572.73 | 9908.23
5.7 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 3152.4
5.7.1 | 100407 | SEDOP | Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro) | CJ | 20 | 65.58 | 85.58 | 1711.6
5.7.2 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 10 | 65.28 | 85.19 | 851.9
5.7.3 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 6 | 75.21 | 98.15 | 588.9
5.8 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 64002.15
5.8.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 677.22 | 10.83 | 14.13 | 9569.12
5.8.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 519.92 | 43.99 | 57.41 | 29848.61
5.8.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 157.3 | 37.46 | 48.89 | 7690.4
5.8.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 157.3 | 82.3 | 107.4 | 16894.02
5.9 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 1904.91
5.9.1 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 2.63 | 555.02 | 724.3 | 1904.91
5.10 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 192339.38
5.10.1 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - padrão médio | m² | 54.1 | 121.32 | 158.32 | 8565.11
5.10.2 | 97113 | SINAPI | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto | m² | 739.6 | 2.31 | 3.01 | 2226.2
5.10.3 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada | m² | 739.6 | 82.05 | 107.08 | 79196.37
5.10.4 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 54.1 | 35.53 | 46.37 | 2508.62
5.10.5 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 685.5 | 111.61 | 145.65 | 99843.08
5.11 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 6605.63
5.11.1 | 141373 | SEDOP | Forro em gesso acartonado aramado | m² | 70.37 | 71.93 | 93.87 | 6605.63
5.12 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 133376.77
5.12.1 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 1130.88 | 44.33 | 57.85 | 65421.41
5.12.2 | 150126 | SEDOP | Pintura epoxi com massa e selador | m² | 540 | 77.15 | 100.68 | 54367.2
5.12.3 | 102506 | SINAPI | Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura | M | 500 | 8.3 | 10.83 | 5415
5.12.4 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 234.37 | 18.35 | 23.95 | 5613.16
5.12.5 | 100747 | SINAPI | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido). | m² | 250 | 7.85 | 10.24 | 2560
5.13 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 22969.11
5.13.1 | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 487.86 | 636.66 | 636.66
5.13.2 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 873.2 | 1139.53 | 1139.53
5.13.3 | 171530 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de led de 18w | UN | 7 | 320.49 | 418.24 | 2927.68
5.13.4 | 171529 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w | UN | 8 | 320.49 | 418.24 | 3345.92
5.13.5 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 kv | M | 1000 | 7.67 | 10.01 | 10010
5.13.6 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 kv | M | 100 | 10.53 | 13.74 | 1374
5.13.7 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1p - 6 a 32a - padrão din | UN | 6 | 22.45 | 29.3 | 175.8
5.13.8 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din | UN | 1 | 64.9 | 84.69 | 84.69
5.13.9 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3p - 63 a 100a - padrão din | UN | 4 | 228.81 | 298.6 | 1194.4
5.13.10 | 171523 | SEDOP | Tomada 2p+t 20a (s/fiaçao) | UN | 4 | 24.78 | 32.34 | 129.36
5.13.11 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 11 | 3.07 | 4.01 | 44.11
5.13.12 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 12 | 5.5 | 7.18 | 86.16
5.13.13 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 7 | 15.85 | 20.68 | 144.76
5.13.14 | 91844 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 6 | 6.26 | 8.17 | 49.02
5.13.15 | 170076 | SEDOP | Eletroduto pvc rígido de 3/4" | M | 6 | 10.63 | 13.87 | 83.22
5.13.16 | 170631 | SEDOP | Eletroduto pvc rígido de 1 1/2" | M | 6 | 19.2 | 25.06 | 150.36
5.13.17 | 171047 | SEDOP | Luva p/ elet. pvc de 1 1/2" (ie) | UN | 2 | 8.24 | 10.75 | 21.5
5.13.18 | 171405 | SEDOP | Luva p/ elet. pvc de 3/4" (ie) | UN | 4 | 4.62 | 6.03 | 24.12
5.13.19 | 171266 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. pvc 1 1/2" (ie) | UN | 2 | 18.22 | 23.78 | 47.56
5.13.20 | 171024 | SEDOP | Curva 90º p/ elet pvc 3/4" (ie) | UN | 1 | 14.99 | 19.56 | 19.56
5.13.21 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 2 | 490.69 | 640.35 | 1280.7
5.14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/ EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 116143.24
5.14.1 | 250670 | SEDOP | Reservatorio elevado em concreto armado cap.=10.000lts-h=8.83m | UN | 1 | 47340.94 | 61779.93 | 61779.93
5.14.2 | 180487 | SEDOP | Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts. | UN | 1 | 19064.42 | 24879.07 | 24879.07
5.14.3 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução js - 50mm x 40mm (lh) | UN | 7 | 11 | 14.36 | 100.52
5.14.4 | 180427 | SEDOP | Joelho/cotovelo 90º pvc - js - 25mm-lh | UN | 25 | 8.75 | 11.42 | 285.5
5.14.5 | 180472 | SEDOP | Joelho/cotovelo 90º rc em pvc - js - 50mm-ls | UN | 2 | 16.19 | 21.13 | 42.26
5.14.6 | 180220 | SEDOP | Joelho/cotovelo 90º pvc srm - 25mm x 1/2" (lh) | UN | 10 | 13.46 | 17.57 | 175.7
5.14.7 | 180221 | SEDOP | Joelho/cotovelo 90º pvc srm - 20mm x 1/2" (lh) | UN | 12 | 13.41 | 17.5 | 210
5.14.8 | 180219 | SEDOP | Joelho/cotovelo de redução 90° pvc js - 25mm x 20mm (lh) | UN | 2 | 11.11 | 14.5 | 29
5.14.9 | 180434 | SEDOP | Tê em pvc - js - 25mm-lh | UN | 2 | 8.51 | 11.11 | 22.22
5.14.10 | 181401 | SEDOP | Tê em pvc - srm - 25mm x 1/2" (lh) | UN | 8 | 20.25 | 26.43 | 211.44
5.14.11 | 180229 | SEDOP | Te de redução 90° js - 25mm x 20mm (lh) | UN | 10 | 12.95 | 16.9 | 169
5.14.12 | 180227 | SEDOP | Te de redução 90° js - 50mm x 25mm (lh) | UN | 12 | 28.01 | 36.55 | 438.6
5.14.13 | 180444 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | UN | 12 | 160.89 | 209.96 | 2519.52
5.14.14 | 180446 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | UN | 5 | 133.89 | 174.73 | 873.65
5.14.15 | 180108 | SEDOP | Tubo em pvc - js - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh | M | 10 | 11.99 | 15.65 | 156.5
5.14.16 | 180107 | SEDOP | Tubo em pvc - js - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh | M | 60 | 14.1 | 18.4 | 1104
5.14.17 | 180423 | SEDOP | Tubo em pvc - js - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh | M | 61 | 34.37 | 44.85 | 2735.85
5.14.18 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de pvc c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 8 | 30.39 | 39.66 | 317.28
5.14.19 | 89748 | SINAPI | Curva pvc curta 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | UN | 11 | 37.57 | 49.03 | 539.33
5.14.20 | 89728 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 16 | 9.98 | 13.02 | 208.32
5.14.21 | 89733 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 22 | 17.79 | 23.22 | 510.84
5.14.22 | 180241 | SEDOP | Joelho/cotovelo 45° pvc js - 100mm - ls | UN | 1 | 33.88 | 44.21 | 44.21
5.14.23 | 180244 | SEDOP | Joelho/cotovelo 45° pvc js - 40mm - ls | UN | 6 | 15.44 | 20.15 | 120.9
5.14.24 | 180243 | SEDOP | Joelho/cotovelo 45° pvc js - 50mm - ls | UN | 2 | 17.69 | 23.09 | 46.18
5.14.25 | 180474 | SEDOP | Joelho/cotovelo 90º rc em pvc - js - 100mm-ls | UN | 2 | 24.95 | 32.56 | 65.12
5.14.26 | 180245 | SEDOP | Junção simples pvc js - 100 x 100mm - ls | UN | 1 | 51.68 | 67.44 | 67.44
5.14.27 | 180249 | SEDOP | Junção simples pvc js - 100 x 50mm - ls | UN | 2 | 48.03 | 62.68 | 125.36
5.14.28 | 180248 | SEDOP | Junção simples pvc js - 40 x 40mm - ls | UN | 2 | 16.04 | 20.93 | 41.86
5.14.29 | 180247 | SEDOP | Junção simples pvc js - 50 x 50mm - ls | UN | 2 | 24.09 | 31.44 | 62.88
5.14.30 | 180250 | SEDOP | Junção simples pvc js - 75 x 50mm - ls | UN | 15 | 31.55 | 41.17 | 617.55
5.14.31 | 180478 | SEDOP | Tê curto em pvc - js - 100x100mm-ls | UN | 1 | 38.71 | 50.52 | 50.52
5.14.32 | 180252 | SEDOP | Te pvc c/ redução 100mm x 50mm - ls | UN | 4 | 39.03 | 50.93 | 203.72
5.14.33 | 180102 | SEDOP | Tubo em pvc - 100mm (ls) | M | 59.82 | 36.9 | 48.15 | 2880.33
5.14.34 | 180105 | SEDOP | Tubo em pvc - 40mm (ls) | M | 25.15 | 16.16 | 21.09 | 530.41
5.14.35 | 180104 | SEDOP | Tubo em pvc - 50mm (ls) | M | 92 | 21.52 | 28.08 | 2583.36
5.14.36 | 180103 | SEDOP | Tubo em pvc - 75mm (ls) | M | 20.54 | 30.32 | 39.57 | 812.77
5.14.37 | 180257 | SEDOP | Luva simples pvc 100mm - ls | UN | 1 | 20.47 | 26.71 | 26.71
5.14.38 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 9 | 522.75 | 682.19 | 6139.71
5.14.39 | 180502 | SEDOP | Bomba centrífuga 1 cv (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao) | UN | 1 | 3383.66 | 4415.68 | 4415.68
5.15 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 32816.35
5.15.1 | 191516 | SEDOP | Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático | UN | 8 | 298.32 | 389.31 | 3114.48
5.15.2 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em pvc | UN | 5 | 32.44 | 42.33 | 211.65
5.15.3 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 5 | 580.23 | 757.2 | 3786
5.15.4 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - pcd | UN | 2 | 1825.06 | 2381.7 | 4763.4
5.15.5 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | UN | 4 | 667.82 | 871.51 | 3486.04
5.15.6 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | UN | 6 | 105.07 | 137.12 | 822.72
5.15.7 | 86877 | SINAPI | Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 6 | 66.75 | 87.11 | 522.66
5.15.8 | 190790 | SEDOP | Engate plástico | UN | 6 | 13.86 | 18.09 | 108.54
5.15.9 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | UN | 2 | 32.41 | 42.3 | 84.6
5.15.10 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-pcd | UN | 2 | 924.5 | 1206.47 | 2412.94
5.15.11 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1 | 638.66 | 833.45 | 833.45
5.15.12 | 130495 | SEDOP | Bancada de granito preto e=2cm(banh m/f com furo para cuba de embutir) | m² | 3.46 | 563.41 | 735.25 | 2543.97
5.15.13 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível para banheiros e lavatórios externos | UN | 6 | 21.58 | 28.16 | 168.96
5.15.14 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (pcd) | M | 3.2 | 281.65 | 367.55 | 1176.16
5.15.15 | 120655 | SEDOP | Rodape em granito e=2cm/h=8cm(roda bancada dos banheiros m/f) | M | 0.22 | 40.39 | 52.71 | 11.6
5.15.16 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"(rampa de acesso ao ginásio) | m² | 17.76 | 378.36 | 493.76 | 8769.18
5.16 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 77683.22
5.16.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio abc - 6kg | UN | 15 | 224.22 | 292.61 | 4389.15
5.16.2 | 102520 | SINAPI | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | m² | 15 | 63.42 | 82.76 | 1241.4
5.16.3 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 93 | 34.04 | 44.42 | 4131.06
5.16.4 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 56 | 53.03 | 69.2 | 3875.2
5.16.5 | 200661 | SEDOP | Hidrante de passeio - completo | UN | 5 | 1572.14 | 2051.64 | 10258.2
5.16.6 | 180385 | SEDOP | Bomba centrifuga 7.5 cv (sem tubulação) | UN | 1 | 8009.61 | 10452.54 | 10452.54
5.16.7 | 201275 | SEDOP | Tubo fº gº 2 1/2" | M | 135 | 149.32 | 194.86 | 26306.1
5.16.8 | 201279 | SEDOP | Joelho/cotovelo fº gº 90º 2 1/2" | UN | 11 | 156.31 | 203.98 | 2243.78
5.16.9 | 201277 | SEDOP | Tê fº gº 2 1/2" | UN | 4 | 145.66 | 190.09 | 760.36
5.16.10 | 201460 | SEDOP | Barra antipânico simples | UN | 6 | 470.94 | 614.58 | 3687.48
5.16.11 | 200635 | SEDOP | Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios | UN | 5 | 1584.36 | 2067.59 | 10337.95
5.17 |  |  | SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 9046.61
5.17.1 | 180678 | SEDOP | caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 8 | 522.75 | 682.19 | 5457.52
5.17.2 | 171119 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 10 mm² | UN | 12 | 2.87 | 3.75 | 45
5.17.3 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | M | 24 | 51.19 | 66.8 | 1603.2
5.17.4 | 96985 | SINAPI | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | UN | 8 | 101.47 | 132.42 | 1059.36
5.17.5 | 180105 | SEDOP | Tubo em pvc - 40mm (ls) | M | 25.15 | 16.16 | 21.09 | 530.41
5.17.6 | 171079 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 185mm² | UN | 8 | 33.63 | 43.89 | 351.12
5.18 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 11360.25
5.18.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1275 | 6.83 | 8.91 | 11360.25
6 |  |  | LAGO |  |  |  |  | 701366.77
6.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 22869.48
6.1.1 | 94319 | SINAPI | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 | m³ | 147 | 69.16 | 90.25 | 13266.75
6.1.2 | 102279 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m³ | 1115.3 | 6.6 | 8.61 | 9602.73
6.2 |  |  | FUNDAÇÃO (LAJE DE FUNDO DO LAGO) |  |  |  |  | 600281.37
6.2.1 | 102487 | SINAPI | Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. af_05/2021 | m³ | 171.65 | 546.76 | 713.52 | 122475.71
6.2.2 | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 | m³ | 739.58 | 495.06 | 646.05 | 477805.66
6.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 22668.13
6.3.1 | 98555 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 | m² | 739.58 | 23.49 | 30.65 | 22668.13
6.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 55547.79
6.4.1 | 180430 | SEDOP | Joelho/cotovelo 90º pvc - js - 50mm-lh | UN | 8 | 19.16 | 25 | 200
6.4.2 | 180437 | SEDOP | Tê em pvc - js - 50mm-lh | UN | 10 | 20.24 | 26.41 | 264.1
6.4.3 | 180799 | SEDOP | Registro de gaveta 2" - bruto | UN | 6 | 272.47 | 355.57 | 2133.42
6.4.4 | 180423 | SEDOP | Tubo em pvc - js - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-lh | M | 122 | 34.37 | 44.85 | 5471.7
6.4.5 | 89803 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | UN | 2 | 14.45 | 18.86 | 37.72
6.4.6 | 180104 | SEDOP | Tubo em pvc - 50mm (ls) | M | 18.86 | 21.52 | 28.08 | 529.59
6.4.7 | 180508 | SEDOP | Tubo em pvc - 150mm (ls) | M | 93.07 | 77.57 | 101.23 | 9421.48
6.4.8 | 180650 | SEDOP | Tubo em pvc - 200mm (ls) | M | 187.38 | 140.52 | 183.38 | 34361.74
6.4.9 | 89677 | SINAPI | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 | UN | 12 | 66.19 | 86.38 | 1036.56
6.4.10 | 180259 | SEDOP | Luva simples pvc 50mm - ls | UN | 3 | 11.47 | 14.97 | 44.91
6.4.11 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 3 | 522.75 | 682.19 | 2046.57
7 |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 272513.12
7.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 26789.75
7.1.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade(vigas baldrame+blocos de postes metálicos das duas quadras) | m³ | 14.95 | 51.21 | 66.83 | 999.11
7.1.2 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 118.66 | 105.78 | 138.04 | 16379.83
7.1.3 | 40025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | m³ | 11.75 | 613.73 | 800.92 | 9410.81
7.2 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 4055.14
7.2.1 | 60045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo(H=20cm) | m² | 33.79 | 91.96 | 120.01 | 4055.14
7.3 |  |  | PINTURA E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 3639.23
7.3.1 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 44.73 | 18.35 | 23.95 | 1071.28
7.3.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 44.73 | 43.99 | 57.41 | 2567.95
7.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 8286.14
7.4.1 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 197.76 | 32.11 | 41.9 | 8286.14
7.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 12656.78
7.5.1 | 171029 | SEDOP | Poste de concreto circular 300 Dan h = 9m (incl. base em concreto ciclópico) | UN | 2 | 1291.52 | 1685.43 | 3370.86
7.5.2 | 170975 | SEDOP | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | UN | 4 | 410.18 | 535.28 | 2141.12
7.5.3 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 520 | 10.53 | 13.74 | 7144.8
7.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 217086.08
7.6.1 | 100619 | SINAPI | Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,55* m, sem luminária - fornecimento e instalação. af_11/2019, rede de nylon de 2mm(conj. p/ vôlei) | UN | 2 | 603.2 | 787.18 | 1574.36
7.6.2 | 240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | m² | 390 | 410.4 | 535.57 | 208872.3
7.6.3 | 100747 | SINAPI | Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, incluso uma demao de fundo anticorrosivo. utilizacao de revolver ( ar-comprimido). | m² | 247.6 | 7.85 | 10.24 | 2535.42
7.6.4 | 102666 | SINAPI | Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), com tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021 | M | 60 | 52.41 | 68.4 | 4104
8 |  |  | QUIOSQUES |  |  |  |  | 377737.6
8.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 4573.7
8.1.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 9.57 | 51.21 | 66.83 | 639.56
8.1.2 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 28.5 | 105.78 | 138.04 | 3934.14
8.2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 54240.11
8.2.1 | 40283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 11 | 2907.14 | 3793.82 | 41732.02
8.2.2 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.6 | 632.88 | 825.91 | 495.55
8.2.3 | 40025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | m³ | 5.9 | 613.73 | 800.92 | 4725.43
8.2.4 | 50043 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 63.07 | 83.42 | 108.86 | 6865.8
8.2.5 | 50037 | SEDOP | Desforma | m² | 63.07 | 5.12 | 6.68 | 421.31
8.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 74788.27
8.3.1 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 6.18 | 3253.64 | 4246 | 26240.28
8.3.2 | 50771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 196.67 | 138.28 | 180.46 | 35491.07
8.3.3 | 51294 | SEDOP | Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m | m² | 196.67 | 50.87 | 66.39 | 13056.92
8.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 20114.52
8.4.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 227.18 | 67.85 | 88.54 | 20114.52
8.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 30930.29
8.5.1 | 80151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 196.67 | 120.51 | 157.27 | 30930.29
8.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 39863.62
8.6.1 | 91379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 41 | 564.47 | 736.63 | 30201.83
8.6.2 | 91514 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | m² | 9 | 775.6 | 1012.16 | 9109.44
8.6.3 | 1006840 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr | CJ | 5 | 84.65 | 110.47 | 552.35
8.7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 33048.76
8.7.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 454.36 | 10.83 | 14.13 | 6420.11
8.7.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 448.86 | 43.99 | 57.41 | 25769.05
8.7.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 5.5 | 37.46 | 48.89 | 268.9
8.7.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 5.5 | 82.3 | 107.4 | 590.7
8.8 |  |  | SOLEIRA E PEITORIS |  |  |  |  | 1991.83
8.8.1 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 2.75 | 555.02 | 724.3 | 1991.83
8.9 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 40124.8
8.9.1 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 128.7 | 121.32 | 158.32 | 20375.78
8.9.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 128.7 | 35.53 | 46.37 | 5967.82
8.9.3 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada | m² | 128.7 | 82.05 | 107.08 | 13781.2
8.10 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 11977.81
8.10.1 | 141373 | SEDOP | Forro em gesso acartonado aramado | m² | 127.6 | 71.93 | 93.87 | 11977.81
8.11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 17387.4
8.11.1 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 300.56 | 44.33 | 57.85 | 17387.4
8.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 23580.45
8.12.1 | 170884 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | UN | 5 | 76.89 | 100.34 | 501.7
8.12.2 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 5 | 873.2 | 1139.53 | 5697.65
8.12.3 | 171530 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | UN | 10 | 320.49 | 418.24 | 4182.4
8.12.4 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 10 | 5.5 | 7.18 | 71.8
8.12.5 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 1000 | 7.67 | 10.01 | 10010
8.12.6 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 25 | 3.07 | 4.01 | 100.25
8.12.7 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 22.45 | 29.3 | 146.5
8.12.8 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 64.9 | 84.69 | 423.45
8.12.9 | 92000 | SINAPI | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 10 | 23.87 | 31.15 | 311.5
8.12.10 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 5 | 29.94 | 39.07 | 195.35
8.12.11 | 91844 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 200 | 6.26 | 8.17 | 1634
8.12.12 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 15 | 10.63 | 13.87 | 208.05
8.12.13 | 171024 | SEDOP | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | UN | 5 | 14.99 | 19.56 | 97.8
8.13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 11392.09
8.13.1 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | UN | 2 | 255.87 | 333.91 | 667.82
8.13.2 | 180443 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4" | UN | 4 | 231.26 | 301.79 | 1207.16
8.13.3 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 10 | 14.1 | 18.4 | 184
8.13.4 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 40 | 22.35 | 29.17 | 1166.8
8.13.5 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 4 | 32.28 | 42.13 | 168.52
8.13.6 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 3 | 30.39 | 39.66 | 118.98
8.13.7 | 89495 | SINAPI | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014 | UN | 2 | 13.78 | 17.98 | 35.96
8.13.8 | 89748 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 7 | 37.57 | 49.03 | 343.21
8.13.9 | 89733 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 10 | 17.79 | 23.22 | 232.2
8.13.10 | 180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 8 | 17.69 | 23.09 | 184.72
8.13.11 | 180478 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 1 | 38.71 | 50.52 | 50.52
8.13.12 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 51.8 | 36.9 | 48.15 | 2494.17
8.13.13 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 1.54 | 16.16 | 21.09 | 32.48
8.13.14 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 16.1 | 21.52 | 28.08 | 452.09
8.13.15 | 180257 | SEDOP | Luva simples PVC 100mm - LS | UN | 2 | 20.47 | 26.71 | 53.42
8.13.16 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN | 11 | 278.65 | 363.64 | 4000.04
8.14 |  |  | APAREHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 9649.22
8.14.1 | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm | m² | 6.62 | 563.41 | 735.25 | 4867.36
8.14.2 | 86877 | SINAPI | Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 5 | 66.75 | 87.11 | 435.55
8.14.3 | 191519 | SEDOP | Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque | UN | 5 | 113.54 | 148.17 | 740.85
8.14.4 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | UN | 5 | 32.41 | 42.3 | 211.5
8.14.5 | 190851 | SEDOP | Sifão metálico para pia inox 2" | UN | 5 | 158.12 | 206.35 | 1031.75
8.14.6 | 130495 | SEDOP | Roda Bancada Granito preto e=2cm H=8cm | m² | 1.25 | 563.41 | 735.25 | 919.06
8.14.7 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UN | 5 | 221.17 | 288.63 | 1443.15
8.15 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 4074.73
8.15.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 7 | 224.22 | 292.61 | 2048.27
8.15.2 | 102520 | SINAPI | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | m² | 7 | 63.42 | 82.76 | 579.32
8.15.3 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 17 | 34.04 | 44.42 | 755.14
8.15.4 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 10 | 53.03 | 69.2 | 692
9 |  |  | PORTICO |  |  |  |  | 119637.16
9.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 3364.99
9.1.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 6.81 | 51.21 | 66.83 | 455.11
9.1.2 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 21.08 | 105.78 | 138.04 | 2909.88
9.2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 14692.39
9.2.1 | 40283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 2.56 | 2907.14 | 3793.82 | 9712.18
9.2.2 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.26 | 632.88 | 825.91 | 214.74
9.2.3 | 40025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | m³ | 5.95 | 613.73 | 800.92 | 4765.47
9.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 42530.56
9.3.1 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 7.04 | 3253.64 | 4246 | 29891.84
9.3.2 | 50771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 51.2 | 138.28 | 180.46 | 9239.55
9.3.3 | 51294 | SEDOP | Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m | m² | 51.2 | 50.87 | 66.39 | 3399.17
9.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 5765.22
9.4.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 38.3 | 67.85 | 88.54 | 3391.08
9.4.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 51.2 | 35.53 | 46.37 | 2374.14
9.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 10426.36
9.5.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 51.2 | 35.53 | 46.37 | 2374.14
9.5.2 | 80151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 51.2 | 120.51 | 157.27 | 8052.22
9.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10607.39
9.6.1 | 90063 | SEDOP | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m² | 0.32 | 633.08 | 826.17 | 264.37
9.6.2 | 91380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 2.73 | 971.28 | 1267.52 | 3460.33
9.6.3 | 91514 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | m² | 6.8 | 775.6 | 1012.16 | 6882.69
9.7 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 600.33
9.7.1 | 100407 | SEDOP | Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro) | CJ | 1 | 65.58 | 85.58 | 85.58
9.7.2 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 1 | 65.28 | 85.19 | 85.19
9.7.3 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 1 | 75.21 | 98.15 | 98.15
9.7.4 | 1006840 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr | CJ | 3 | 84.65 | 110.47 | 331.41
9.8 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 6009.96
9.8.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 76.6 | 10.83 | 14.13 | 1082.36
9.8.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 71.24 | 43.99 | 57.41 | 4089.89
9.8.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 5.36 | 37.46 | 48.89 | 262.05
9.8.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 5.36 | 82.3 | 107.4 | 575.66
9.9 |  |  | SOLEIRA E PEITORIS |  |  |  |  | 919.86
9.9.1 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 1.27 | 555.02 | 724.3 | 919.86
9.10 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 2229.16
9.10.1 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 7.15 | 121.32 | 158.32 | 1131.99
9.10.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 7.15 | 35.53 | 46.37 | 331.55
9.10.3 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada | m² | 7.15 | 82.05 | 107.08 | 765.62
9.11 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 671.17
9.11.1 | 141373 | SEDOP | Forro em gesso acartonado aramado | m² | 7.15 | 71.93 | 93.87 | 671.17
9.12 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 8942.07
9.12.1 | 150180 | SEDOP | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - | m² | 130.87 | 24.18 | 31.55 | 4128.95
9.12.2 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 83.2 | 44.33 | 57.85 | 4813.12
9.13 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 5718.12
9.13.1 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 395.13 | 515.64 | 515.64
9.13.2 | 171530 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | UN | 1 | 320.49 | 418.24 | 418.24
9.13.3 | 171529 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 1 | 320.49 | 418.24 | 418.24
9.13.4 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 8 | 130.57 | 170.39 | 1363.12
9.13.5 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 2 | 5.5 | 7.18 | 14.36
9.13.6 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 7 | 3.07 | 4.01 | 28.07
9.13.7 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 115 | 7.67 | 10.01 | 1151.15
9.13.8 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 33 | 10.53 | 13.74 | 453.42
9.13.9 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 22.45 | 29.3 | 29.3
9.13.10 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 64.9 | 84.69 | 84.69
9.13.11 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 4 | 25.17 | 32.85 | 131.4
9.13.12 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 1 | 490.69 | 640.35 | 640.35
9.13.13 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 29.94 | 39.07 | 78.14
9.13.14 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 40.44 | 52.77 | 105.54
9.13.15 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 15.85 | 20.68 | 41.36
9.13.16 | 91844 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 30 | 6.26 | 8.17 | 245.1
9.14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 4644
9.14.1 | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN | 5 | 8.75 | 11.42 | 57.1
9.14.2 | 180221 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | UN | 2 | 13.41 | 17.5 | 35
9.14.3 | 180428 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH | UN | 2 | 10.36 | 13.52 | 27.04
9.14.4 | 180218 | SEDOP | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 1 | 12.7 | 16.57 | 16.57
9.14.5 | 180219 | SEDOP | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 1 | 11.11 | 14.5 | 14.5
9.14.6 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 1 | 13.46 | 17.57 | 17.57
9.14.7 | 180228 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 1 | 17.61 | 22.98 | 22.98
9.14.8 | 181401 | SEDOP | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | UN | 2 | 20.25 | 26.43 | 52.86
9.14.9 | 180444 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | UN | 1 | 160.89 | 209.96 | 209.96
9.14.10 | 180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 0.6 | 11.99 | 15.65 | 9.39
9.14.11 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 9.35 | 14.1 | 18.4 | 172.04
9.14.12 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 4.3 | 22.35 | 29.17 | 125.43
9.14.13 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 1 | 30.39 | 39.66 | 39.66
9.14.14 | 89748 | SINAPI | Curva pvc curta 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | UN | 10 | 37.57 | 49.03 | 490.3
9.14.15 | 89728 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 2 | 9.98 | 13.02 | 26.04
9.14.16 | 89733 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | UN | 3 | 17.79 | 23.22 | 69.66
9.14.17 | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 1 | 33.88 | 44.21 | 44.21
9.14.18 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 2 | 24.95 | 32.56 | 65.12
9.14.19 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 1 | 48.03 | 62.68 | 62.68
9.14.20 | 180478 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 2 | 38.71 | 50.52 | 101.04
9.14.21 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 15.6 | 36.9 | 48.15 | 751.14
9.14.22 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 1.75 | 16.16 | 21.09 | 36.91
9.14.23 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 5.35 | 21.52 | 28.08 | 150.23
9.14.24 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 3 | 522.75 | 682.19 | 2046.57
9.15 |  |  | APAREHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2001.81
9.15.1 | 191516 | SEDOP | Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático | UN | 1 | 298.32 | 389.31 | 389.31
9.15.2 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 1 | 580.23 | 757.2 | 757.2
9.15.3 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | UN | 1 | 105.07 | 137.12 | 137.12
9.15.4 | 86877 | SINAPI | Válvula em metal cromado 1.1/2 x 1.1/2 para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020 | UN | 1 | 66.75 | 87.11 | 87.11
9.15.5 | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm | m² | 0.6 | 563.41 | 735.25 | 441.15
9.15.6 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | UN | 1 | 21.58 | 28.16 | 28.16
9.15.7 | 130495 | SEDOP | Roda bancada Granito preto e=2cm, H=8cm | m² | 0.22 | 563.41 | 735.25 | 161.76
9.16 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 513.77
9.16.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 1 | 224.22 | 292.61 | 292.61
9.16.2 | 102520 | SINAPI | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | m² | 1 | 63.42 | 82.76 | 82.76
9.16.3 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 2 | 53.03 | 69.2 | 138.4
10 |  |  | ESTACIONAMENTO E GUARITA |  |  |  |  | 618825.13
10.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 501
10.1.1 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.3 | 51.21 | 66.83 | 86.88
10.1.2 | 30011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 3 | 105.78 | 138.04 | 414.12
10.2 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 1597.28
10.2.1 | 40283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.1 | 2907.14 | 3793.82 | 379.38
10.2.2 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.02 | 632.88 | 825.91 | 16.52
10.2.3 | 40025 | SEDOP | Fundação corrida com seixo | m³ | 1.5 | 613.73 | 800.92 | 1201.38
10.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 8893.14
10.3.1 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 0.81 | 3253.64 | 4246 | 3439.26
10.3.3 | 50771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 23.6 | 138.28 | 180.46 | 4258.86
10.3.4 | 51294 | SEDOP | Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m | m² | 18 | 50.87 | 66.39 | 1195.02
10.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 4579.29
10.4.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 51.72 | 67.85 | 88.54 | 4579.29
10.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 3657.38
10.5.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 17.96 | 35.53 | 46.37 | 832.81
10.5.2 | 80151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 17.96 | 120.51 | 157.27 | 2824.57
10.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10312.09
10.6.1 | 91515 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm | m² | 0.4 | 806.4 | 1052.35 | 420.94
10.6.2 | 91514 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | m² | 5.52 | 775.6 | 1012.16 | 5587.12
10.6.3 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 295.55 | 385.69 | 385.69
10.6.4 | 91381 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens | m² | 2.94 | 1021.28 | 1332.77 | 3918.34
10.7 |  |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 619.25
10.7.1 | 100407 | SEDOP | Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro) | CJ | 1 | 65.58 | 85.58 | 85.58
10.7.2 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 1 | 65.28 | 85.19 | 85.19
10.7.3 | 1006840 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr | CJ | 3 | 84.65 | 110.47 | 331.41
10.7.4 | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | UN | 1 | 89.71 | 117.07 | 117.07
10.8 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 8133.01
10.8.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 86.94 | 10.83 | 14.13 | 1228.46
10.8.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 67.59 | 43.99 | 57.41 | 3880.34
10.8.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 19.35 | 37.46 | 48.89 | 946.02
10.8.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 19.35 | 82.3 | 107.4 | 2078.19
10.9 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 869.16
10.9.1 | 120733 | SEDOP | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | m² | 1.2 | 555.02 | 724.3 | 869.16
10.10 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 1155.54
10.10.1 | 141373 | SEDOP | Forro em gesso acartonado aramado | m² | 12.31 | 71.93 | 93.87 | 1155.54
10.11 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 562310.46
10.11.1 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 12.31 | 121.32 | 158.32 | 1948.92
9.10.2 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 12.31 | 35.53 | 46.37 | 570.81
9.10.3 | 101747 | SINAPI | Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armacao em tela soldada | m² | 12.31 | 82.05 | 107.08 | 1318.15
10.11.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 3767.1 | 113.6 | 148.25 | 558472.58
10.12 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 3402.23
10.12.1 | 150180 | SEDOP | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - | m² | 19.31 | 24.18 | 31.55 | 609.23
10.12.2 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 48.28 | 44.33 | 57.85 | 2793
10.13 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 5806.34
10.13.1 | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 487.86 | 636.66 | 636.66
10.13.2 | 171530 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | UN | 1 | 320.49 | 418.24 | 418.24
10.13.3 | 171529 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 1 | 320.49 | 418.24 | 418.24
10.13.4 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 8 | 130.57 | 170.39 | 1363.12
10.13.5 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 2 | 5.5 | 7.18 | 14.36
10.13.6 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 7 | 3.07 | 4.01 | 28.07
10.13.7 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 115 | 7.67 | 10.01 | 1151.15
10.13.8 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 33 | 10.53 | 13.74 | 453.42
10.13.9 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 22.45 | 29.3 | 29.3
10.13.10 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 64.9 | 84.69 | 84.69
10.13.11 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 4 | 25.17 | 32.85 | 131.4
10.13.12 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 1 | 490.69 | 640.35 | 640.35
10.13.13 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 3 | 15.85 | 20.68 | 62.04
10.13.14 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 9.59 | 12.51 | 375.3
10.14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 4527.99
10.14.1 | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN | 5 | 8.75 | 11.42 | 57.1
10.14.2 | 180428 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH | UN | 2 | 10.36 | 13.52 | 27.04
10.14.3 | 180218 | SEDOP | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 1 | 12.7 | 16.57 | 16.57
10.14.4 | 180219 | SEDOP | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 1 | 11.11 | 14.5 | 14.5
10.14.5 | 180221 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | UN | 2 | 13.41 | 17.5 | 35
10.14.6 | 180228 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 1 | 17.61 | 22.98 | 22.98
10.14.7 | 181401 | SEDOP | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | UN | 2 | 20.25 | 26.43 | 52.86
10.14.8 | 180444 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | UN | 1 | 160.89 | 209.96 | 209.96
10.14.9 | 180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 0.6 | 11.99 | 15.65 | 9.39
10.14.10 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 4 | 14.1 | 18.4 | 73.6
10.14.11 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 4.3 | 22.35 | 29.17 | 125.43
10.14.12 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 1 | 30.39 | 39.66 | 39.66
10.14.13 | 89748 | SINAPI | Curva pvc curta 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalacao | UN | 10 | 37.57 | 49.03 | 490.3
10.14.14 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.98 | 13.02 | 26.04
10.14.15 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 17.79 | 23.22 | 69.66
10.14.16 | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 1 | 33.88 | 44.21 | 44.21
10.14.17 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 2 | 24.95 | 32.56 | 65.12
10.14.18 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 1 | 48.03 | 62.68 | 62.68
10.14.19 | 180478 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 2 | 38.71 | 50.52 | 101.04
10.14.20 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 15.6 | 36.9 | 48.15 | 751.14
10.14.21 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 1.75 | 16.16 | 21.09 | 36.91
10.14.22 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 5.35 | 21.52 | 28.08 | 150.23
10.14.23 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 3 | 522.75 | 682.19 | 2046.57
10.15 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 2016.4
10.15.1 | 191516 | SEDOP | Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático | UN | 1 | 298.32 | 389.31 | 389.31
10.15.2 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 1 | 580.23 | 757.2 | 757.2
10.15.3 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | UN | 1 | 105.07 | 137.12 | 137.12
10.15.4 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 66.75 | 87.11 | 87.11
10.15.5 | 190790 | SEDOP | Engate plástico | UN | 1 | 13.86 | 18.09 | 18.09
10.15.6 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | UN | 1 | 32.41 | 42.3 | 42.3
10.15.7 | 130495 | SEDOP | Bancada em Granito preto e=2cm, com furo para cuba de embutir | m² | 0.6 | 563.41 | 735.25 | 441.15
10.15.8 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | UN | 1 | 21.58 | 28.16 | 28.16
10.15.9 | 120655 | SEDOP | Rodape em granito e=2cm/h=8cm (Roda bancada para lavatório) | M | 2.2 | 40.39 | 52.71 | 115.96
10.16 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 444.57
10.16.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 1 | 224.22 | 292.61 | 292.61
10.16.2 | 102520 | SINAPI | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | m² | 1 | 63.42 | 82.76 | 82.76
10.16.3 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 1 | 53.03 | 69.2 | 69.2
TOTAL GERAL | [7 empty] | 8156846.43
Eder Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 8842 D PA
Emersom Pinon
Arquiteto e Urbanista
CAU A 101.957-0

## CPU
C 01 |  |  | Administração local da obra |  |  | UNIDADE: | un
CÓDIGO | FONTE | TIPO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | SUBTOTAL (R$)
200001 | SEDOP | CA | ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR | MêS | 12 | 15734 | 188808
200004 | SEDOP | CA | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 12 | 3235.45 | 38825.4
200006 | SEDOP | CA | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 12 | 3125.44 | 37505.28
200002 | SEDOP | CA | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MêS | 10 | 4602.43 | 46024.3
200005 | SEDOP | CA | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MêS | 8 | 2875.47 | 23003.76
200003 | SEDOP | CA | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MêS | 10 | 3562.4 | 35624
200007 | SEDOP | CA | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2640 | 21.49 | 56733.6
280029 | SEDOP | CA | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1100 | 20 | 22000
CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI | [6 empty] | 448524.34
C 02 |  |  | Projetos Executivos |  |  | UNIDADE: | un
CÓDIGO | FONTE | TIPO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | SUBTOTAL (R$)
101373 | SINAPI | CA | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 350 | 127.68 | 44688
91677 | SINAPI | CA | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 120.28 | 12028
91678 | SINAPI | CA | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 100 | 114.86 | 11486
90770 | SINAPI | CA | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 500 | 112.54 | 56270
88597 | SINAPI | CA | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1000 | 27.36 | 27360
CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI | [6 empty] | 151832
C 03 |  |  | Mobilização e desmobilização |  |  | UNIDADE: | un
CÓDIGO | FONTE | TIPO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | SUBTOTAL (R$)
92138 | SINAPI | CA | Caminhonete com motor a diesel, potência 180 cv, cabine dupla, 4x4 - chp diurno. af_11/2015 | CHP | 120 | 82.14 | 9856.8
5824 | SINAPI | CA | Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 120 | 185.85 | 22302
280026 | SEDOP | CA | Servente com encargos complementares | H | 150 | 17.07 | 2560.5
CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI | [6 empty] | 34719.3
C 04 |  |  | Poste de Iluminação Led Reto - 4 Luminárias Pétala 100W (12 Metros) |  |  | UNIDADE: | un
CÓDIGO | FONTE | TIPO | DESCRIÇÃO | UN | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | SUBTOTAL (R$)
5928 | SINAPI | CA | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.18 | 42.86 | 7.71
280014 | SEDOP | CA | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.025 | 21.5 | 65.04
280007 | SEDOP | CA | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.931 | 17.35 | 16.15
- | COTAÇÃO | I | Poste de Iluminação Led Reto - 4 Luminárias Pétala 100W (12 Metros) | UN | 1 | 5232.5 | 5232.5
CUSTO TOTAL DO ITEM S/ BDI | [6 empty] | 5321.4
OBRA
ORÇAMENTO IMPLANTAÇÃO
CENTRO DE ESPORTE E LAZER ISAÍAS BATISTA
Eder Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 8842 D PA
Emersom Pinon
Arquiteto e Urbanista
CAU A 101.957-0

## CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS | [11 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 585324.26 | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 7% | 5% | 100%
|  |  | 46825.9408 | 46825.9408 | 46825.9408 | 52679.1834 | 52679.1834 | 58532.426 | 52679.1834 | 52679.1834 | 52679.1834 | 52679.1834 | 40972.6982 | 29266.213 | 585324.26 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 366660.16 | MÊS 1: 93%; MÊS 12: 7% | 100%
|  |  | 340993.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25666.2112 | 366660.16 | 0
3 | IMPLANTAÇÃO | 2839409.56 | MÊS 1: 10%; MÊS 2: 20%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 10% | 100%
|  |  | 283940.956 | 567881.912 | 567881.912 | 567881.912 | 567881.912 | 283940.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839409.56 | 0
4 | ANFITEATRO | 186768.6 | MÊS 4: 50%; MÊS 5: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 93384.3 | 93384.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186768.6 | 0
5 | GINÁSIO | 2088604.07 | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417720.814 | 417720.814 | 417720.814 | 417720.814 | 417720.814 | 0 | 0 | 2088604.07 | 0
6 | LAGO | 701366.77 | MÊS 7: 30%; MÊS 8: 30%; MÊS 9: 30%; MÊS 10: 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210410.031 | 210410.031 | 210410.031 | 70136.677 | 0 | 0 | 701366.77 | 0
7 | QUADRA | 272513.12 | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136256.56 | 136256.56 | 272513.12 | 0
8 | QUIOSQUES | 377737.6 | MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20%; MÊS 11: 20%; MÊS 12: 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75547.52 | 75547.52 | 75547.52 | 75547.52 | 75547.52 | 377737.6 | 0
9 | PORTICO | 119637.16 | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59818.58 | 59818.58 | 119637.16 | 0
10 | ESTACIONAMENTO E GUARITA | 618825.13 | MÊS 10: 20%; MÊS 11: 40%; MÊS 12: 40% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123765.026 | 247530.052 | 247530.052 | 618825.13 | 0
TOTAL SIMPLES |  | 8156846.43 | 671760.8456 | 614707.8528 | 614707.8528 | 713945.3954 | 713945.3954 | 760194.196 | 680810.0284 | 756357.5484 | 756357.5484 | 739849.2204 | 560125.4102 | 574085.1362 | 8156846.43
% SIMPLES |  |  | 8.236% | 7.536% | 7.536% | 8.753% | 8.753% | 9.32% | 8.346% | 9.273% | 9.273% | 9.07% | 6.867% | 7.038%
TOTAL ACUMULADO SIMPLES C/ BDI |  |  | 671760.8456 | 1286468.6984 | 1901176.5512 | 2615121.9466 | 3329067.342 | 4089261.538 | 4770071.5664 | 5526429.1148 | 6282786.6632 | 7022635.8836 | 7582761.2938 | 8156846.43
TOTAL ACUMULADO C/ BDI |  |  | 8.236% | 15.77% | 23.31% | 32.06% | 40.81% | 50.13% | 58.48% | 67.75% | 77.02% | 86.09% | 92.96% | 100%
CRONOGRAMA
CENTRO DE ESPORTE E LAZER ISAÍAS BATISTA
Eder Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 8842 D PA
Emersom Pinon
Arquiteto e Urbanista
CAU A 101.957-0

## BDI 30,5%
COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
| BDI = | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  | -1
(1-I)
| AC = Administração Central |  | 3.15%
| S= Seguros |  | 0.35%
| R= Riscos |  | 0.97%
| G= Garantia |  | 0.45%
| DF= Despesas Financeiras |  | 0.59%
| L= Lucro |  | 7.4%
| I= Impostos |  | 13.15%
|  | ISS | 5%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | CPRB | 4.5%
| BDI = | (1 + 0,0315+ 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074) |  | -1
(1-0,1315)
| BDI = | 1.1335 |  | -1
0.8685
| BDI = | 30.5%
Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU